| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ УСТАНОВА «ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАУЛЕННЕ МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» СЛОНІМСКІ РАЁННЫ АДДЗЕЛ ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ вул. Хлюпіна, 7, г. Слонім, 231800 Рэспубліка Беларусь, Гродзенская вобл. тэл./факс: 8-01562-5-09-55; 8-01562-5-09-51 e-mail: mchs_slonim@mail.grodno.by |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» СЛОНИМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ул. Хлюпина, 7, г. Слоним, 231800 Республика Беларусь, Гродненская обл. тел./факс: 8-01562-5-09-55; 8-01562-5-09-51 e-mail: mchs_slonim@mail.grodno.by |
| --- | --- | --- |

|  | № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На № |  | ад |  |  |  |

|  | Руководителю организации (по списку) |
| --- | --- |

О реагировании на инциденты

и аварии

Слонимский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 22 декабря 2021 года в котельной Щучинского ЖКХ в г.п. Желудок Гродненской области вышел из строя отопительный котел КВР-1-0,95, обеспечивающий теплоснабжение поселка (больница, школа, детский сад, дом культуры, 10 жилых домов). Причиной остановки с последующим выходом из строя котла послужило отключение в 04-45 электроснабжения теплоисточника. Информация о произошедшем факте поступила в Госпромнадзор и МЧС только в 18-04, то есть с опозданием более чем на 12 часов. Передвижная блочно-модульная котельная КУП «Волковысское коммунальное хозяйство», которая необходима для обеспечения теплом населенного пункта была подключена в систему только в 23-30 22 декабря 2021 года.

Таким образом, были нарушены требования п. 3 Инструкции о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 33, в части информирования Госпромнадзора, а также республиканских органов  государственного управления о возникновения аварии или инцидента на принадлежащем ему опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте (в течение 2 часов с момента возникновения аварии или инцидента).

Учитывая изложенное, предлагаю довести до должностных лиц субъектов хозяйствования требования о необходимости:

соблюдения требований законодательства об оперативном информировании в случаях возникновении чрезвычайных происшествий (аварий, инцидентов);

принятия мер по приведению в исправное состояние резервных теплоисточников;

дополнительного обучения персонала действиям при возникновении нештатных ситуаций;

принятия оперативных и действенных мер по ликвидации аварий и (или) инцидентов;

по каждому факту несвоевременного информирования проводить разбирательство и информировать комиссию по чрезвычайным ситуациям при Слонимском районном исполнительном комитете через Слонимский РОЧС.

Начальник отдела			     				В.Г.Стукачёв

02 Корней 5 09 56

05.12.2022 (инцидент Щучин)