Слонимские спасатели провели выборочные проверки и мониторинги объектов района

Слонимским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведены выборочные проверки и мониторинги объектов, расположенных в г.Слониме и Слонимском районе.

При проведении проверки открытого акционерного общества «Слонимский мясокомбинат» (генеральный директор Скиба С.Л.) инспекторы надзора и профилактики установили, что практически во всех зданиях предприятия не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей. Кроме этого, проверка цеха сырокопченых колбас показала, что начальник цеха Мацкевич Л.А. не осуществляет визуальный контроль за работоспособностью автоматической системы пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации, а подсобное помещение используется под склад для хранения упаковочной бумаги в рулонах.

Также спасатели выявили, что при проведении текущего ремонта в актовом зале предприятия устроены натяжные потолки, не соответствующие по пожарно-техническим характеристикам.

Ряд нарушений было выявлено и в колбасном цехе. Так, помещение электрощитовой используется под склад, в помещении сырьевого участка не обеспечен доступ к ручному пожарному извещателю системы автоматической пожарной сигнализации, а в помещении весовой эксплуатируется неисправный масляный обогреватель, имеющий трещины в корпусе.

На консервном участке инспекторы обнаружили, что к зданию пристроен навес без разработанной в установленном порядке проектной документации. Вдобавок, помещение производства консервов не обеспечено первичными средствами пожаротушения, а руководителем предприятия не соблюдены требования пожарной безопасности при проведении ремонтных работ по устройству двух перегородок из ПВХ.

Еще работники МЧС обнаружили, что в помещении лестничной клетки швейного цеха складируется тканевый материал в рулонах, а в помещении склада готовой продукции не обеспечен доступ к ручному пожарному извещателю автоматической системы пожарной сигнализации.

Нарушения правил пожарной безопасности имеются и в фирменных магазинах Слонимского мясокомбината. Так, в магазине «Звездный» загроможден эвакуационный выход из торгового зала в коридор, подключение холодильного оборудования осуществляется через удлинитель, а также не соблюдается минимальная эвакуационная ширина прохода в коридоре магазина. Еще инспекторы выяснили, что заведующий магазина Вербицкая Т.А. не осуществляет визуальный контроль за работоспособностью автоматической системы пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации. А вот в магазине «Лето» загроможденными оказались два эвакуационных выхода из торгового зала в коридор, а в части торгового зала «бытовая химия» сняты пожарные извещатели. Вдобавок, при проведении ремонтных работ в помещении торгового зала была демонтирована перегородка, отделяющая торговый зал от коридора.

Мониторинг частного торгового унитарного предприятия «ЗападХимТорг» (директор Лутаева И.В.) показал, что в магазине «Остров чистоты» по адресу: г.Слоним, ул.Ершова, 58 не обеспечено проведение проверки состояния пожарных кранов в соответствии нормами. Вместе с тем, обществом с ограниченной ответственностью ООО «Техохрана» (директор Шайпак В.И.), осуществляющей техническое обслуживание систем пожарной автоматики в магазине, нарушений нормативно-правовых актов не допущено.

Дополнительно инспекторами надзора и профилактики проведен контроль за выполнением противопожарных мероприятий в государственных учреждениях образования «Новодевятковичская средняя школа Слонимского района» (директор Янушевич Н.И.), «Учебно-педагогический комплекс Раховичский ясли-сад-средняя школа Слонимского района» (директор Близнюк Д.И.), «Учебно-педагогический комплекс Партизановский ясли-сад-базовая школа Слонимского района» (директор Окулевич В.И.), а также за устранением недостатков по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики Слонимским производственным участком ПТУП «ГО КППР» РГОО «БДПО» (начальник Бобин Ю.И.) в государственных учреждениях образования «Новодевятковичская средняя школа Слонимского района», «Учебно-педагогический комплекс Раховичский ясли-сад-средняя школа Слонимского района», «Учебно-педагогический комплекс Партизановский ясли-сад-базовая школа Слонимского района», «Новодевятковичский ясли-сад Слонимского района», «Василевичский ясли-сад Слонимского района». Проверки показали, что указанные в рекомендациях противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме.